ПРИЛОЖЕНИЕ №1

постановлению Администрации

Ельцовского района Алтайского края

от «20» мая 2025 года № 96

План мероприятий по подготовке жилищного фонда, котельных, объектов социально - бытового и коммунального назначения к работе в зимних условиях 2025-2026 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование учреждения, сельсовета | Перечень работ на объектах теплоснабжения | Планируемые затраты | | Срок исполнения | Ответственный |
| Текущий ремонт (тыс. руб.) | Капитальный ремонт (тыс. руб.) |
| 1. | Администрация Мартыновского сельсовета | Текущий ремонт котельной сельсовета, (чистка дымоходов, дымовой трубы, ревизия насосов, ревизия электрооборудования) | 20,0 |  | 2 квартал | Малыгина О.А. |
| 2. | Администрация Пуштулимского сельсовета | Текущий ремонт котельной сельсовета, (чистка дымоходов, дымовой трубы, ревизия насосов, ревизия электрооборудования) | 20,0 |  | 2 квартал | Береснев С.Н. |
| 3. | Администрация Черемшанского сельсовета | Текущий ремонт котельной, котельной ДК, (чистка дымоходов, дымовой трубы, ревизия насосов, ревизия электрооборудования) | 30,0 |  | 2 квартал | Некипелова Н.Н. |
| 4. | Администрация Верх-Ненинского сельсовета | Текущий ремонт котельной (чистка дымоходов, дымовой трубы, ревизия насосов, ревизия электрооборудования). | 20,0 |  | 2 квартал | Дериглазова А.С. |
| 5. | Администрация Новокаменского сельсовета | Текущий ремонт котельной, котельной ДК, (чистка дымоходов, дымовой трубы, ревизия насосов, ревизия электрооборудования) | 30,0 |  | 2 квартал | Скударнова И.Ю. |
| 6. | МБОУ Ельцовская СОШ | Текущий ремонт котельной школы (чистка котлов, дымоходов, дымовой трубы, ревизия насосов, ревизия электрооборудования) | 40,0 |  | 2 квартал | Злобина Л.Н. |
| 7. | МБОУ Мартыновская СОШ | Текущий ремонт котельной школы, замена дымоходов, чистка котлов,чистка дымовой трубы, ревизия насосов, электрооборудования, системы электроснабжения котельной детского сада | 100,00 |  | 2-3 квартал | Мартынов Я.А. |
| 8. | МКОУ Пуштулимская СОШ | Текущий ремонт котельной школы, чистка котлов, дымоходов, дымовой трубы. ревизия насосов, ревизия электрооборудования) | 60,0 |  | 2- квартал | Семухина И.В. |
| 9. | МКОУ Верх-Ненинская СОШ | Текущий ремонт котельной школы, чистка котлов, дымоходов, дымовой трубы. ревизия насосов, ревизия электрооборудования). Детский сад «Елочка» замена котла, замена насосов, системы электрооборудования. | 200,00 |  | 2-3 квартал | Игнатушина Г.Л. |
| 10. | МКДОУ Детский сад «Солнышко» | Текущий ремонт котельной детского сада, чистка дымоходов, чистка котлов, дымовой трубы, ревизия насосов, электрооборудования, системы электроснабжения котельной. | 20,0 |  | 2 квартал | Вершинина И.В. |
| 11. | Комитет Администрации Ельцовского района по образованию | Текущий ремонт котельной (чистка дымоходов, дымовой трубы, ревизия насосов, ревизия электрооборудования) | 20,0 |  | 2 квартал | Сапарова Н.В. |
| 12. | МБУДО «Ельцовский центр развития детей ДЮСШ» | Текущий ремонт котельной (чистка дымоходов, дымовой трубы, ревизия насосов, ревизия электрооборудования) | 20,0 |  | 2 квартал | Сапарова Н.В. |
| 13. | МКП «Ельцовский комхоз»  Котельная № 1 | Текущий ремонт котельной демонтаж, монтаж котлов, дымососов, ревизия насосов, ревизия электрооборудования),ревизия работ химводоотчистки | 400,0 |  | 2-3 квартал | Ермошкин А.В. |
| 14. | МКП «Ельцовский комхоз»  Котельная № 2 | Текущий ремонт котельной ремонт электрооборудования котельной, демонтаж, монтаж дымососов, ревизия сетевых насосов. Чистка котлов, дымоходов, дымовой трубы. | 100,0 |  | 2-3 квартал | Ермошкин А.В. |
| 15. | МКП «Ельцовский комхоз»  Котельная № 3 | Текущий ремонт котельной чистка и промывка котлов. Ревизия потдувов. Чистка дымоходов, дымовой трубы,ревизия работ химводоотчистки. | 20,0 |  | 2-3 квартал | Ермошкин А.В. |
| 16. | МБУ”Центр культуры” | Текущий ремонт котельной центра культуры, (чистка дымоходов, дымовой трубы, ревизия насосов, ревизия электрооборудования) | 20,0 |  | 2 квартал | Скопинцева А.В. |