Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000001 - с.Ельцовка_ул.Чапаева

Участок: 0,000 - 0,875 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0170+0522/235035Слева20+0870+1242/20370Слева30+1660+2092/20430Слева40+2470+2481/1101Слева50+2860+3322/20460Слева60+3570+3972/20400Слева70+4350+4622/20270Слева80+5070+5412/20340Слева90+5810+6513/370070Слева100+6900+6911/1010Слева110+7120+7842/20720Справа120+7480+7491/1101Справа130+8190+8542/235035СправаИтого:24/24142300142