Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000001 - с.Ельцовка_ул.Береговая от ул.Комсомольской д.50

Участок: 0,000 - 0,974 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0400+0411/1101Слева20+0800+2072/201270Слева30+1230+1652/242042Слева40+2470+2481/1101Слева50+2850+3232/238038Справа60+3630+4702/201070Справа70+3980+4332/235035Справа80+5100+95012/124400440СправаИтого:24/24557234557