Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000001 - с.Ельцовка_ул.Первомайская

Участок: 0,000 - 1,496 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0460+42612/123800380Справа20+4611+0432/205820Слева30+4991+00615/155070507Справа41+0781+0791/1101Справа51+1131+3317/72180218Справа61+3661+4482/20820Справа71+4071+4081/1101Справа81+4831+4841/1101СправаИтого:41/4111086641108