Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000001 - с.Ельцовка_пер.Чумышский

Участок: 0,000 - 0,336 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0390+3238/82840284СлеваИтого:8/82840284