Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000001 - с.Ельцовка_пер.Телефонный

Участок: 0,000 - 0,589 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0400+3208/82800280Справа20+3600+3611/1010Справа30+4000+4302/230030Справа40+4700+4711/1101Справа50+5100+5703/360060СправаИтого:15/153711371