Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000001 - с.Ельцовка_ул.Леухина

Участок: 0,000 - 1,196 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0200+61016/165900590Справа20+6500+6511/1010Слева30+6900+7723/382082Справа40+8120+8131/1010Справа50+8490+8501/1101Справа60+8860+8871/1010Слева70+9290+9301/1010Справа80+9691+1706/62010201СправаИтого:30/308744874