Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000001 - с.Ельцовка_ул.Ульяновская

Участок: 0,000 - 1,469 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0350+0361/1101Справа20+0750+0761/1010Слева30+0850+1242/20390Справа40+1700+2832/201130Справа50+2070+2462/239039Справа60+3230+4424/41190119Справа70+4820+5832/201010Справа80+5150+5482/233033Справа90+6260+6271/1101Справа100+6700+8142/201440Справа110+7050+7763/371071Справа120+8491+0416/61920192Справа131+0761+2092/201330Справа141+1111+1743/363063Справа151+2471+2481/1101Справа161+2851+2861/1010Справа171+3251+4454/41200120СправаИтого:39/39640532640