Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000001 - с.Ельцовка_ул.Савиновой от ул.Садовой до дома №38

Участок: 0,000 - 1,410 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0400+1604/41200120Справа20+2670+65212/123850385Справа30+7000+7803/380080Слева40+8601+0356/61750175Слева51+0901+4109/93200320СлеваИтого:34/34108001080