Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000001 - с.Ельцовка_ул.Целинная

Участок: 0,000 - 0,680 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+2100+3705/51600160Справа20+4100+4502/20400Справа30+4900+5302/240040Справа40+5700+6102/20400Справа50+6400+6411/1101СправаИтого:12/1220180201