Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000001 - с.Ельцовка_ул.Садовая

Участок: 0,000 - 1,447 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0270+38710/103600360Слева20+4270+4742/20470Слева30+5140+5602/20460Слева40+6000+6422/20420Слева50+6860+7272/20410Слева60+7610+7621/1101Справа70+7940+8292/20350Справа80+8690+9052/20360Справа90+9451+0604/41150115Слева101+1001+1352/20350Слева111+1671+2022/235035Слева121+2371+2381/1010Слева131+2721+4125/51400140СлеваИтого:37/37651283651