Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000001 - с.Ельцовка_ул.Комсомольская

Участок: 0,000 - 0,446 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0070+0081/1101Слева20+0420+2112/201690Слева30+0770+1764/499099Слева40+2500+3333/383083Слева50+3740+4292/20550СлеваИтого:12/12183224183