Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000001 - с.Ельцовка_ул.Советская

Участок: 0,000 - 0,856 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0260+0933/367067Справа20+1270+45310/103260326Справа30+4890+84611/113570357СлеваИтого:24/247500750