Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000001 - с.Ельцовка_ул.Совхозная

Участок: 0,000 - 1,204 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0100+0111/1101Слева20+0600+0611/1101Слева30+1000+2204/41200120Справа40+2500+2511/1101Справа50+2950+4304/41350135Справа60+4700+4711/1101Справа70+5200+6705/51500150Слева80+7000+7011/1101Слева90+7300+7311/1101Слева100+7800+8603/380080Справа110+9000+9011/1010Справа120+9400+9411/1101Справа130+9800+9811/1010Справа141+0201+0211/1101Справа151+0501+0511/1010Справа161+1001+1402/240040Справа171+1701+1711/1101СлеваИтого:30/305343534