Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000001 - с.Ельцовка_ул.Елесина

Участок: 0,000 - 2,084 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0180+0191/1101Слева20+0580+3412/202830Слева30+0980+3016/62030203Справа40+3810+5876/62060206Справа50+6270+8812/202540Справа60+6620+8416/61790179Справа70+9110+9121/1101Справа80+9410+9702/20290Справа90+9950+9961/1101Справа101+0201+0462/20260Справа111+0891+1152/20260Справа121+1461+1471/1101Справа131+1771+2672/20900Справа141+2221+2231/1101Справа151+3051+3783/373073Справа161+4161+4962/20800Справа171+4561+4571/1101Справа181+5412+06116/165200520СправаИтого:57/5711877881187